## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER-RS
Planilha Orçamentária Padrão Funasa
Localidade: Perímetro Urbano de Fontoura Xavier-RS | [9 empty] | Estado: RS
Obra: Módulo Sanitário Domiciliar | [9 empty] | Sinapi Referência: 03/2022
Covênio: 907816/2020 | [7 empty] | BDI 1 (%) Com Desoneração: | 26.63 | BDI 2 (%) Sem Desoneração: | 20.5
Células Editáveis
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário Desonerado (R$) | Custo Unitário Não Deson. (R$) | Preço Unitário BDI 1 (R$) | Preço Unitário BDI 2 (R$) | Preço Total BDI 1 (R$) | Preço Total BDI 2 (R$)
1. |  |  | Módulo Padrão | [6 empty] | 6292.95 | 6228.38
1.1. |  |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 45.11 | 47.44
1.1.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 8.28 | 2.42 | 2.7 | 3.06 | 3.25 | 25.34 | 26.91
1.1.2. | COMPOSIÇÃO | 1 | LOACAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO | m² | 3.3 | 4.73 | 5.16 | 5.99 | 6.22 | 19.77 | 20.53
1.2. |  |  | Estrutura Viga Baldrame | [6 empty] | 587.78 | 579.56
1.2.1. | COMPOSIÇÃO | 10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATE 2,00M | m³ | 0.25 | 8.46 | 9.42 | 10.71 | 11.35 | 2.68 | 2.84
1.2.2. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.7 | 55.13 | 58.98 | 69.81 | 71.07 | 118.68 | 120.82
1.2.3. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.25 | 360.9 | 369.09 | 457.01 | 444.75 | 114.25 | 111.19
1.2.4. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 11.56 | 14.49 | 14.9 | 18.35 | 17.95 | 212.13 | 207.5
1.2.5. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 2.57 | 43.03 | 44.31 | 54.49 | 53.39 | 140.04 | 137.21
1.3. |  |  | Alvenaria de Elevação | [6 empty] | 1463.91 | 1473.26
1.3.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 15.85 | 72.94 | 77.14 | 92.36 | 92.95 | 1463.91 | 1473.26
1.4. |  |  | Revestimento Interno e Externo | [6 empty] | 1525.95 | 1541.61
1.4.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 30.26 | 3.47 | 3.71 | 4.39 | 4.47 | 132.84 | 135.26
1.4.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 30.26 | 29.17 | 31.08 | 36.94 | 37.45 | 1117.8 | 1133.24
1.4.3. | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 5.24 | 41.49 | 43.25 | 52.54 | 52.12 | 275.31 | 273.11
1.5. |  |  | Cobertura | [6 empty] | 651.02 | 620.39
1.5.1. | COMPOSIÇÃO | 2 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA DE 6 MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO | m² | 3 | 134.51 | 134.75 | 170.33 | 162.37 | 510.99 | 487.11
1.5.2. | SINAPI-I | 36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 2.28 | 31.97 | 31.97 | 40.48 | 38.52 | 92.29 | 87.83
1.5.3. | SINAPI-I | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m | 6.2 | 6.08 | 6.08 | 7.7 | 7.33 | 47.74 | 45.45
1.6. |  |  | Esquadrias | [6 empty] | 1068.73 | 1028.45
1.6.1. | COMPOSIÇÃO | 3 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8" X 1/8", LINHA POPULAR, 60X60CM | UN | 1 | 269.05 | 269.69 | 340.7 | 324.98 | 340.7 | 324.98
1.6.3. | COMPOSIÇÃO | 4 | PORTA EM CHAPA METÁLICA (0,70m X 2,10m), DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, DOBRADIÇA E FECHADURA INCLUSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 574.93 | 583.79 | 728.03 | 703.47 | 728.03 | 703.47
1.7. |  |  | Piso | [6 empty] | 441.37 | 431.69
1.7.1. | COMPOSIÇÃO | 5 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 5 CM | m³ | 0.36 | 36.64 | 36.93 | 46.4 | 44.5 | 16.7 | 16.02
1.7.2. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 2.28 | 52.11 | 54.17 | 65.99 | 65.27 | 150.46 | 148.82
1.7.3. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.6 | 360.9 | 369.09 | 457.01 | 444.75 | 274.21 | 266.85
1.8. |  |  | Pintura | [6 empty] | 509.08 | 505.98
1.8.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNA) | m² | 8.82 | 14.05 | 14.63 | 17.79 | 17.63 | 156.91 | 155.5
1.8.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNA) | m² | 17.32 | 14.05 | 14.63 | 17.79 | 17.63 | 308.12 | 305.35
1.8.3. | SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1.62 | 21.47 | 23.12 | 27.19 | 27.86 | 44.05 | 45.13
2. |  |  | Intalações Elétricas | [6 empty] | 501.21 | 492.36
2.1. | COMPOSIÇÃO | 6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UN | 1 | 41.34 | 41.97 | 52.35 | 50.57 | 52.35 | 50.57
2.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16 | 4.04 | 4.18 | 5.12 | 5.04 | 81.92 | 80.64
2.3. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 41.46 | 43.95 | 52.5 | 52.96 | 52.5 | 52.96
2.4. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 27.7 | 29.43 | 35.08 | 35.46 | 35.08 | 35.46
2.5. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10 | 15.26 | 15.62 | 19.32 | 18.82 | 193.2 | 188.2
2.6. | SINAPI-I | 13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 5.1 | 5.1 | 6.46 | 6.15 | 6.46 | 6.15
2.7. | SINAPI-I | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 7.23 | 7.23 | 9.16 | 8.71 | 9.16 | 8.71
2.8. | SINAPI | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3 | 8.18 | 8.62 | 10.36 | 10.39 | 31.08 | 31.17
2.9. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.16 | 11.32 | 14.13 | 13.64 | 14.13 | 13.64
2.10. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20 | 20.63 | 25.33 | 24.86 | 25.33 | 24.86
3. |  |  | Instalação Hidrossanitária | [6 empty] | 3529.67 | 3445.83
3.1. |  |  | Água, Incluindo Instalação | [6 empty] | 396.51 | 397.39
3.1.1. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.03 | 8.71 | 10.17 | 10.5 | 20.34 | 21
3.1.2. | SINAPI-I | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 9.34 | 9.34 | 11.83 | 11.25 | 47.32 | 45
3.1.3. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6 | 20.03 | 21.71 | 25.36 | 26.16 | 152.16 | 156.96
3.1.4. | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 37.07 | 37.57 | 46.94 | 45.27 | 46.94 | 45.27
3.1.5. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.39 | 6.84 | 8.09 | 8.24 | 24.27 | 24.72
3.1.6. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 45.17 | 45.67 | 57.2 | 55.03 | 57.2 | 55.03
3.1.7. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 11.4 | 12.3 | 14.44 | 14.82 | 43.32 | 44.46
3.1.8. | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 3.92 | 4.11 | 4.96 | 4.95 | 4.96 | 4.95
3.2. |  |  | Esgoto, Incluindo Instalação | [6 empty] | 1026.56 | 1010.97
3.2.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 6 | 18.32 | 19.68 | 23.2 | 23.71 | 139.2 | 142.26
3.2.2 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 24.68 | 25.82 | 31.25 | 31.11 | 93.75 | 93.33
3.2.3. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 10.4 | 10.85 | 13.17 | 13.07 | 65.85 | 65.35
3.2.4. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL E DESCARGA OU RMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.13 | 7.58 | 9.03 | 9.13 | 9.03 | 9.13
3.2.5. | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 42.21 | 43.71 | 53.45 | 52.67 | 106.9 | 105.34
3.2.6. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 13.8 | 27.87 | 28.59 | 35.29 | 34.45 | 487 | 475.41
3.2.7. | SINAPI | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | UN | 1 | 72.29 | 73.43 | 91.54 | 88.48 | 91.54 | 88.48
3.2.8. | SINAPI-I | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 1 | 4.54 | 4.54 | 5.75 | 5.47 | 5.75 | 5.47
3.2.9. | SINAPI-I | 11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 10.51 | 10.51 | 13.31 | 12.66 | 13.31 | 12.66
3.2.10. | SINAPI-I | 11743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 11.24 | 11.24 | 14.23 | 13.54 | 14.23 | 13.54
3.3. |  |  | Acessórios | [6 empty] | 1183.01 | 1132.63
3.3.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 278.49 | 280.38 | 352.65 | 337.86 | 352.65 | 337.86
3.3.2. | SINAPI-I | 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 1 | 52.14 | 52.14 | 66.02 | 62.83 | 66.02 | 62.83
3.3.3. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 42.9 | 42.9 | 54.32 | 51.69 | 54.32 | 51.69
3.3.4. | SINAPI-I | 1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | 1 | 15.8 | 15.8 | 20.01 | 19.04 | 20.01 | 19.04
3.3.5. | SINAPI-I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500W (110/220V) | UN | 1 | 71.15 | 71.15 | 90.1 | 85.74 | 90.1 | 85.74
3.3.6. | COMPOSIÇÃO | 7 | TANQUE DE PVC FIXADO NA PAREDE, INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA METÁLICA | UN | 1 | 147.63 | 148.73 | 186.94 | 179.22 | 186.94 | 179.22
3.3.7. | SINAPI-I | 119 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UM | 6 | 10 | 10 | 12.66 | 12.05 | 75.96 | 72.3
3.3.8. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 266.14 | 268.84 | 337.01 | 323.95 | 337.01 | 323.95
3.4. |  |  | Caixa D'água | [6 empty] | 707.05 | 691.17
3.4.1. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7 | 20.03 | 21.71 | 25.36 | 26.16 | 177.52 | 183.12
3.4.2. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 45.17 | 45.67 | 57.2 | 55.03 | 57.2 | 55.03
3.4.3. | SINAPI-I | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2 | 17.02 | 17.02 | 21.55 | 20.51 | 43.1 | 41.02
3.4.4. | SINAPI-I | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 66.23 | 66.23 | 83.87 | 79.81 | 83.87 | 79.81
3.4.5. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.03 | 8.71 | 10.17 | 10.5 | 30.51 | 31.5
3.4.6. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.39 | 6.84 | 8.09 | 8.24 | 16.18 | 16.48
3.4.7. | COTAÇÃO | 2 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 310 L, COM TAMPA | UN | 1 | 235.86 | 235.86 | 298.67 | 284.21 | 298.67 | 284.21
3.5. |  |  | Caixa de Inspeção | [6 empty] | 216.54 | 213.67
3.5.1. | COMPOSIÇÃO | 8 | CAIXA DE INSPEÇÃO (CONFORME PROEJTO) | UN | 1 | 171 | 177.32 | 216.54 | 213.67 | 216.54 | 213.67
4. |  |  | Fossa Séptica | [6 empty] | 1464.8 | 1487.19
4.1. | COMPOSIÇÃO | 10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATE 2,00M | m³ | 3.1 | 8.46 | 9.42 | 10.71 | 11.35 | 33.2 | 35.19
4.2. | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.69 | 99.06 | 106.68 | 125.44 | 128.55 | 713.75 | 731.45
4.3. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.57 | 123.3 | 131.43 | 156.13 | 158.37 | 245.12 | 248.64
4.4. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 7.26 | 29.17 | 31.08 | 36.94 | 37.45 | 268.18 | 271.89
4.5. | SINAPI-I | 20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 19.36 | 19.36 | 24.52 | 23.33 | 24.52 | 23.33
4.6. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1.7 | 24.73 | 25.96 | 31.32 | 31.28 | 53.24 | 53.18
4.7. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 4.38 | 13.8 | 14.13 | 17.47 | 17.03 | 76.52 | 74.59
4.8. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.11 | 360.9 | 369.09 | 457.01 | 444.75 | 50.27 | 48.92
5. |  |  | Filtro Anaeróbio | [6 empty] | 1544.11 | 1559.1
5.1. | COMPOSIÇÃO | 10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATE 2,00M | m³ | 3.27 | 8.46 | 9.42 | 10.71 | 11.35 | 35.02 | 37.11
5.2. | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.83 | 99.06 | 106.68 | 125.44 | 128.55 | 856.76 | 878
5.3. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 0.32 | 121.2 | 128.13 | 153.48 | 154.4 | 49.11 | 49.41
5.4. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 5.92 | 29.17 | 31.08 | 36.94 | 37.45 | 218.68 | 221.7
5.5. | SINAPI-I | 4722 | PEDRA BRITADA N.3 (38 A 50MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | m³ | 1.05 | 58.25 | 58.25 | 73.76 | 70.19 | 77.45 | 73.7
5.6. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 11.3 | 13.8 | 14.13 | 17.47 | 17.03 | 197.41 | 192.44
5.7. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.24 | 360.9 | 369.09 | 457.01 | 444.75 | 109.68 | 106.74
6. |  |  | Sumidouro | [6 empty] | 756.05 | 761.59
5.1. | COMPOSIÇÃO | 10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATE 2,00M | m³ | 3.38 | 8.46 | 9.42 | 10.71 | 11.35 | 36.2 | 38.36
5.2. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.94 | 123.3 | 131.43 | 156.13 | 158.37 | 459.02 | 465.61
5.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2.56 | 29.17 | 31.08 | 36.94 | 37.45 | 94.57 | 95.87
5.4. | SINAPI-I | 4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.13 | 57.75 | 57.75 | 73.13 | 69.59 | 9.51 | 9.05
5.5. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 5.31 | 13.8 | 14.13 | 17.47 | 17.03 | 92.77 | 90.43
5.6. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.14 | 360.9 | 369.09 | 457.01 | 444.75 | 63.98 | 62.27
7. |  |  | Placa de Obra | [6 empty] | 479.41 | 461.6
7.1. | COMPOSIÇÃO | 9 | PLACA DE OBRA | UN | 1 | 378.59 | 383.07 | 479.41 | 461.6 | 479.41 | 461.6
Total do módulo sanitário desonerado, sem BDI: | [5 empty] | 11132.62
Total do módulo sanitário não desoneração, sem BDI: | [6 empty] | 11604.17
Total do módulo sanitário desonerado, com BDI: | [9 empty] | 14088.79
Total do módulo sanitário não desoneração, com BDI: | [10 empty] | 13974.45
Custo Global
Total de módulos sanitários (adotado não desoneração) |  |  |  | UN | 20 | [5 empty] | 279489
Placa de obra padrão Funasa |  |  |  | UN | 1 | [5 empty] | 461.6
[9 empty] | Total geral do projeto: |  | 279950.6
OBS: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais.
Responsável Técnico:
__________________________
Eng. Civil Augusto Ross
CREA: |  |  | RS236486

## Composições
COMPOSIÇÕES
REFERÊNCIA | 2022-03-01 |  |  |  | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO | 1 | Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas com reaproveitamento | M² |  | 4.73 | 5.16
SINAPI-I | 4433 | CAIBRO NÃO APARELHADO 7,5* X 7,5*, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 0.04 | 15.54 | 15.54
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 20.45 | 20.45
SINAPI-I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.03 | 7.06 | 7.06
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.92 | 18.84
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.1 | 22.53
COMPOSIÇÃO | 2 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, incluindo juntas de vedação e acessórios de fixação | M² |  | 134.51 | 134.75
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 19.92 | 22.32
SINAPI-I | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 3 | 0.18 | 0.18
SINAPI-I | 4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 3 | 0.99 | 0.99
SINAPI-I | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M² | 1 | 27.66 | 27.66
SINAPI-I | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3 | 16.81 | 16.81
SINAPI-I | 1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | 2 | 25.46 | 25.46
COMPOSIÇÃO | 3 | Janela Basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular, 60X60 cm | UN |  | 269.05 | 269.69
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.34 | 22.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.92 | 18.84
SINAPI-I | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 1 | 229 | 229
SINAPI-I | 10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCAÇÃO | m² | 0.25 | 140 | 140
SINAPI-I | 10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | 0.1 | 13.32 | 15.44
COMPOSIÇÃO | 4 | Porta em chapa metálica (0,70 m x 2,10 m), de abrir, tipo veneziana, dobradiça e fechadura inclusa (Fornecimento e instalação). | UN |  | 574.93 | 583.79
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.34 | 22.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.92 | 18.84
SINAPI-I | 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | 0.78 | 499.9 | 499.9
SINAPI | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 2 | 41.68 | 44.65
SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 97.93 | 100.42
COMPOSIÇÃO | 5 | Lastro de brita n°2 apiloada manualmente, espessura 5 cm | M³ |  | 36.638 | 36.926
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.92 | 18.84
SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.55 | 62 | 62
COMPOSIÇÃO | 6 | Quadro de Distribuição | UN |  | 41.3425 | 41.9675
SINAPI-I | 39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 36.16 | 36.16
SINAPI | 88264 | ELETECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.73 | 23.23
COMPOSIÇÃO | 7 | Tanque de pvc fixado na parede, incluso sifão, valvula e torneira metálica. | UN |  | 147.63 | 148.73
COTAÇÃO | 1 | TANQUE SIMPLES PARA LAVAR ROUPA, EM PVC, 20L, FIXADO NA PAREDE | UN | 1 | 82.33 | 82.33
SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 7.45 | 7.83
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.97 | 14.23
SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 43.88 | 44.34
COMPOSIÇÃO | 8 | CAIXA DE INSPEÇÃO (CONFORME PROJETO) | UN |  | 170.999 | 177.3179
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 0.7 | 0.7
SINAPI-I | 7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 70 | 0.76 | 0.76
SINAPI | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M³ | 0.02 | 452.39 | 468.96
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMESNTARES | H | 0.5 | 20.34 | 22.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.92 | 18.84
SINAPI | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M³ | 0.02 | 415.01 | 423.51
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 0.3 | 66.93 | 74.53
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 0.08 | 355.95 | 363.08
SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 2.37 | 13.8 | 14.13
COMPOSIÇÃO | 9 | PLACA DE OBRA |  |  | 378.595 | 383.075
SINAPI-I | 43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | 17.1 | 14.08 | 14.08
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.95 | 6.25 | 6.25
SINAPI-I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.1 | 23.03 | 23.03
SINAPI-I | 5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | 0.1 | 21.08 | 21.08
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.975 | 3.17 | 3.17
SINAPI-I | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.09 | 22.98 | 22.98
SINAPI-I | 43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.85 | 23.25 | 23.25
SINAPI-I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.85 | 36.02 | 36.02
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.41 | 23.85
SINAPI-I | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 1 | 12.85 | 14.89
COMPOSIÇÃO | 10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATE 2,00M | M³ |  | 8.46 | 9.42
Sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.92 | 18.84
DATA: 02/06/2022 |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | ________________________
|  |  | CREA: |  | Eng. Civil Augusto Ross
RS236486